СТРУКТУРНАЯ СХЕМА_clipboard0_clipboard0_clipboard0
АСУ ТП :: АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ (ПОДРОБНО) :: ПРИЛОЖЕНИЕ А
РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ / ОПЕРАТОРСКАЯ
УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ / ИНТЕРНЕТ
удаленные станции
станция оператора
инженерная станция
принтер
коммутатор ETHERNET
web-клиенты
ШТК
ШУ
ШР
ШУД
сервер SCADA
прямой пуск / DOL
ETH
ProfiBus / ModBus RTU
маршрутизатор / файрвол
маршрутизатор / файрвол
маршрутизатор / файрвол
коммутатор ETHERNET
Field I/O
центральный ПЛК
Optic Fiber
плавный пуск / SOFT
коммутатор ETHERNET
хранилище данных
(СУБД)
сервер ERP
станции В/В
преобразователи интерфейсов
сервер MES
ПЧ / VFD
сервер BPMS
коммутатор PROFINET
ЦЕХ / ПОЛЕ / ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 3
ЦЕХ / ПОЛЕ / ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 1
ЦЕХ / ПОЛЕ / ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 2
РК
РК
РК
РК
РК
РК
В/В
4-20мА, 0-24В DC
В/В
4-20мА, 0-24В DC
В/В
4-20мА, 0-24В DC
В/В
4-20мА, 0-24В DC
380В AC
В/В
4-20мА, 0-24В DC
380В AC
В/В
4-20мА, 0-24В DC
380В AC
Optic Fiber
ШТК
ШУ
ШУД
ШУ
ШУД
коммутатор PROFINET
местная панель управления
местная панель управления
ProfiBus /
ModBus RTU
ProfiBus /
ModBus RTU
СТОРОННИЙ ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ
«А»
ПЛК + модули В/В
ПЛК + модули В/В
Field I/O
Field I/O
РП
РП
СТОРОННИЙ ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ
«Б»
В/В
4-20мА, 0-24В DC
В/В
4-20мА, 0-24В DC
В/В
4-20мА, 0-24В DC
380В AC
В/В
4-20мА, 0-24В DC
380В AC
СТОРОННИЙ ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ
«В»
ЦЕХ / ПОЛЕ / ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 4
ЦЕХ / ПОЛЕ / ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 5
ЦЕХ / ПОЛЕ
Optic Fiber